新乡医学院三全学院文件

院管〔2024〕2号

关于印发《新乡医学院三全学院

消防安全管理实施办法》的通知

学校各单位：

《新乡医学院三全学院消防安全管理实施办法》现印发给你们，望遵照执行。

新乡医学院三全学院

2024年6月7日

新乡医学院三全学院消防安全管理实施办法

第一章  总  则

第一条  为规范和加强学校的消防安全管理，预防和减少火灾危害，保障师生员工生命和国家、集体、个人的财产安全，根据《中华人民共和国消防法》《高等学校消防安全管理规定》（公安部令第28号）、《高等学校实验室消防安全管理规范》（JY/T0616-2023）和《新乡医学院三全学院校园安全网格化管理实施方案》（党发〔2024〕7号）等相关规定，结合学校实际，制定本办法。

第二条  学校消防安全管理工作实行董事会领导下校长负责的逐级分工负责制。坚持以“学校统一领导，各单位全面负责本单位消防安全工作，党委保卫部依法实施监督、检查和指导”的基本原则，实行“消防自管、隐患自除、责任自负”的管理模式，贯彻“预防为主，防消结合”的工作方针。

第三条  本办法中的各单位指各职能部门、院（部）、书院；驻校内其他单位指驻校内的餐厅、超市、快递驿站、施工工地等。

第二章  消防安全管理组织架构和职责

第四条  学校法定代表人是学校消防安全责任人。学校法定代表人和校长全面负责消防安全工作；分管学校消防安全的校领导是学校消防安全管理人，协助校长管理学校消防安全工作。其他校领导在分管工作范围内对消防工作负有领导、监督、检查、教育和管理职责。

第五条  校内各单位主要负责人是本单位的消防安全责任人，全面负责本单位的消防安全工作；分管消防安全的负责人为消防安全管理人，协助消防安全责任人落实本单位的消防安全工作职责，对本单位消防工作负有领导、监督、检查、教育和管理责任。驻校内其他单位的主要负责人是该单位消防安全责任人，全面负责本单位的消防安全工作。

第六条  学校成立消防安全管理工作专班，负责统筹协调全校消防安全管理工作。

主  任：分管学校消防安全的校领导

副主任：党委办公室、院长办公室、纪检监察审计部、教务部、学务部、外事部、总务部、基建部、党委保卫部负责人

成  员：各党总支（直属党支部）书记，各院（部）院长、主任，各职能部门负责人

专班下设办公室，办公室设在党委保卫部。

办公室主任由党委保卫部负责人担任。

第七条  学校消防安全管理工作专班工作职责：

（一）拟定学校消防安全年度工作计划、年度经费预算，拟定学校消防安全责任制，每年度与校内各单位签订防火安全责任书，拟定灭火和应急疏散预案等消防安全管理制度。

（二）组织检查校内各单位消防安全责任制的落实情况；指导、督促各单位做好消防安全工作，对存在有火灾隐患的单位下发《消防隐患限期整改通知书》，并检查落实整改情况。

（三）监督检查校内各单位内部消防设施、设备、器材的使用和管理以及消防基础设施的运转，定期组织检验、更换、维修维护等。

（四）确定学校消防安全重点单位（部位）并监督指导其做好消防安全工作。

（五）定期监督检查校内有关单位做好易燃易爆等危险品的储存、使用和管理工作；审批校内各单位施工动用明火作业；审核备案校内各单位及驻校内其他单位在校内新建、扩建、改建及装饰装修工程。

（六）组织、指导和督促各单位开展消防安全宣传教育，组织消防演练，普及消防知识，安全用电、充电等防火知识，提高师生员工的防火安全意识、扑救初起火灾和自救逃生技能。

（七）定期组织对微型消防站、消防控制室等进行消防知识和灭火技能培训。

（八）推进消防安全技术防范工作，做好技术防范人员上岗培训工作。

（九）建立健全学校消防工作档案及消防安全隐患台账，按照工作要求上报有关信息数据。

（十）协助消防救援机构等进行消防安全检查工作、调查处理火灾事故，协助有关部门做好火灾事故处理及善后工作。

第八条  学校各单位和驻校内其他单位消防安全工作职责：

（一）落实学校消防安全管理相关规定，结合本单位实际制定并落实消防安全制度和消防安全操作规程，制定消防安全年度工作计划。

（二）开展本单位人员的消防安全宣传教育，普及消防安全知识，安全用电、充电等防火宣传教育。

（三）制定本单位消防应急预案，通过演练不断完善预案。

（四）学校各单位要对自己所辖区域的消防安全进行巡查，做好检查记录，保证所辖区域范围内疏散通道、安全出口畅通。定期对消防设施设备、安全疏散指示标志及应急照明设施进行排查，发现隐患问题，填写《新乡医学院三全学院消防安全隐患排查台账》（见附件1）。对所辖区域内的消防设施、器材、标识每月进行一次检查，发现有破损缺失及时向党委保卫部报备，由党委保卫部及时添置、更换或维修。

（五）对本单位申请的装饰、装修、改造工程，根据工程规模、性质填报《新乡医学院三全学院来校施工单位情况登记表》（见附件2）报党委保卫部审核并备案。

（六）发生火灾时及时报警、迅速组织人员疏散和扑救初起火灾，保护火灾现场，配合接受事故调查。

（七）外包或出租区域的消防安全管理工作由承包单位负责，履行学校消防安全管理规定和其他约定事项。外包或出租业务的归口管理部门要对承租单位消防安全职责情况进行监督督促。

（八）履行学校规定的其他消防安全职责。

第九条  除本规定第八条外，学务部、外事部应制定或完善学生住宿管理规定，明确安全管理职责，督促指导各书院或者直接履行以下消防安全管理职责：

（一）建立学生志愿消防组织，进行消防知识宣传，定期开展消防培训演练。

（二）加强学生宿舍用火、用电安全教育与检查。

（三）加强学生宿舍的防火巡查，及时消除消防安全隐患，发现火灾立即组织初起火灾扑救和疏散。

第三章  消防安全管理

第十条  依据相关规定，以下单位（部位）列为学校消防安全重点单位（部位）：

（一）学生宿舍、餐厅、行政楼、教学楼、校医院、体育馆、礼堂、超市及其他文体活动、公共娱乐等人员密集场所。

（二）图书馆、档案馆。

（三）实验室、计算机房和配备有先进精密仪器设备的部位，监控中心，消防控制中心。

（四）学校保密要害部门（部位）。

（五）高层建筑及地下室、半地下室、供水、供电、供热等系统。

（六）易燃易爆等危险化学物品的储存、供应、使用部门。

（七）建设工程的施工现场以及有人员居住的临时性建筑。

（八）其他发生火灾可能性较大以及一旦发生火灾可能造成重大人身伤亡或者财产损失的单位（部位）。

学校各相关单位在履行本办法第八条规定的消防安全责任外，需对本单位所辖重点单位（部位）实行双重消防安全管理职责，实行严格消防安全管理。

第十一条  党委保卫部履行对各单位的消防安全工作进行检查、指导和监督的职责，督促各单位建立健全消防安全管理制度并落实消防安全责任制。对校内楼宇纳入到校外第三方机构进行消防维保管理，明确责任和分工，并协同消防维保公司完成上级消防部门的检查和整改工作，确保学校消防设施的质量和可靠性。

党委保卫部设立微型消防站，联合消防维保单位定期对全校建筑物内公共区域（如教学楼、办公楼、学生宿舍、礼堂、图书馆、体育馆等）消防设施设备、消火栓和消防接合器、烟感报警系统、防火卷帘、排烟系统以及校园消防管网（含喷淋、消防供水设施）进行巡查，及时做好添置、更换、维修、保养。

各单位对所辖区域内的消防设施及消防器材有监管巡查责任和义务，不得随意取用和故意损坏。要定期进行排查，发现丢失、失灵、失效、破损的要及时报党委保卫部补充、更换和维修。各单位实验室、仓库、资料档案室内部的消防器材由各单位按照标准自行配置并做好维护保养工作。

第十二条  学校内举办的文艺、体育、集会、招生和就业咨询等大型活动，主办单位应提前填写《新乡医学院三全学院校内大型活动消防备案表》(见附件3)报党委保卫部并确定专人负责消防安全工作，明确并落实消防安全职责和措施，制定灭火和应急疏散预案并组织演练。

党委保卫部负责对活动现场的消防安全进行检查，检查疏散通道、安全出口、疏散指示标志、应急照明和消防车通道等设施，配合主办单位做好消防安全保障工作。

第十三条  学校内进行新建、改建、扩建、装修、装饰、拆除等活动时，涉及到消防设施改造项目的，项目申请单位必须督促指导施工单位严格执行消防法规和国家工程建设消防技术标准，并按照以下要求开展工作：

（一）在制定设计方案时，要充分考虑学校建筑物原有的消防设施状况，如需增加安装或改动喷淋、烟感、消防栓、火灾报警显示盘和消防控制柜等消防设施的，需提前向党委保卫部备案（见附件4）。

（二）项目申请单位要明确一名项目安全负责人，负责施工过程安全监督。消防设施的施工方需具备消防施工资质。各项目申请单位或项目管理单位需将设计图纸、施工方案、《新乡医学院三全学院改扩建装修工程消防备案表》（见附件5）报党委保卫部备案。

（三）施工过程中，施工单位负责施工现场的消防安全，并接受党委保卫部的消防监督检查。党委保卫部对施工过程中的消防安全环节进行督导，发现与设计和施工不符的将勒令停工，限期整改，拒不听劝阻，向学校施工主管单位提出整改意见。

（四）工程竣工后，党委保卫部要对施工部位的消防设施设备及校园消防管网进行检查验收，如有更改原有设计的，不符合设计要求的，未采纳或者全部采纳整改意见的，消防验收不予通过。不涉及消防设置改动的项目，禁止移动、损坏、拆除或自行改造楼宇原有的消防设施。

（五）以上进行的新建、改建、扩建、装修、装饰等施工项目如交由基建部统一协调施工的，所涉及消防设施改造的项目，均由党委保卫部按照上述程序进行实施，项目申请单位要做好相关配合工作。

第十四条  学校内需要使用明火的，须到党委保卫部办理动火申请，并落实现场监管人。禁止在具有火灾、爆炸危险的场所吸烟、乱扔烟蒂和使用明火，禁止工作时间在人员密集场所开展动火作业。因特殊原因确需进行电、气焊等明火作业的，动火单位和人员应当向党委保卫部申办审批手续《新乡医学院三全学院动火作业审批表》（见附件6），各单位需明确一名现场监管人，监督施工人员，施工人员持证上岗，遵守动火作业相关消防规定。

第十五条  因教学、科研等需要购买、储存、使用、处置和销毁易燃、易爆、剧毒等危险化学品，应当按照国家有关规定严格管理、规范操作，并制定应急处置预案和防范措施，管理和使用易燃易爆等危险品的工作人员，上岗前必须由使用部门进行培训。

第十六条  禁止携带电动车电池进入学校消防安全重点单位（部位）、公共建筑，校园内非指定区域禁止停放电动车或为电动车充电以及存放电动车电池。

禁止在集体宿舍、实验室、办公室及其他工作场所使用大功率电器（如电炉、电饭煲、电磁炉、取暖器）或电加热的设备。

禁止在学生宿舍或其他集体宿舍内私拉电线的行为，不得在门窗、阳台等部位设置影响逃生和灭火救援的障碍物；禁止私接电源、私拉电线、私拉插线板为电动车充电。

第十七条  被确定为学校消防安全重点单位和部位的相关单位，要根据本单位的特点制定出相应的消防安全管理制度并张贴上墙；制定防火、灭火、应急疏散预案；坚持每日巡查，做好巡查记录；建立健全本单位的消防档案（见附件7）。学校消防安全重点单位（部位）消防工作档案内容包括：

（一）本单位消防安全基本情况、消防重点部位、重点岗位情况。

（二）消防责任人、管理人、安全员岗位职责。

（三）消防安全制度、灭火和应急疏散预案。

（四）消防设施、灭火器材情况。

第十八条  学校内出租房屋的，出租单位应与租赁人签订房屋租赁合同，明确消防安全责任人、消防安全管理人，制定消防安全管理制度，并张贴上墙。出租单位对出租房屋的消防安全管理负有责任。

第十九条  发生火灾时，事故单位应当及时报警并立即启动应急预案，迅速扑救初起火灾，及时疏散人员。火灾扑灭后，应当保护现场并接受事故调查，协助公安机构或应急管理机构调查火灾原因、统计火灾损失。未经公安机关或应急管理机构同意，任何人不得擅自清理火灾现场。

第四章  消防安全检查和整改

第二十条  学校消防安全管理工作专班办公室每季度对各单位进行消防安全督促检查，重点单位每月一次。督查的主要内容包括：

（一）消防安全宣传教育及培训情况。

（二）消防安全制度及责任制落实情况。

（三）消防安全工作档案建立健全情况。

（四）单位防火检查及每日防火巡查落实及记录情况。

（五）火灾隐患和隐患整改及防范措施落实情况。

（六）消防设施、器材设置及完好有效情况。

（七）灭火和应急疏散预案的制定和组织消防演练情况。

（八）其他需要检查的内容。

第二十一条  学校消防安全管理工作专班办公室的消防安全检查应填写检查记录，检查人员、被检查单位负责人或者相关人员应在检查记录上签名；发现火灾隐患的应当及时下发《消防隐患限期整改通知书》进行整改。

第二十二条  学校各单位每月至少进行一次消防安全检查。实行自查、自纠和零报告制度，发现隐患及时进行整改，并填报《新乡医学院三全学院消防安全隐患自查表》（见附件8），各单位要将每月检查情况报送学校消防安全管理工作专班办公室，月报作为年底安全工作考核的重要依据。自查内容包括：

（一）火灾隐患和隐患整改情况以及防范措施的落实情况。

（二）消防车通道、疏散通道、疏散指示标志、应急照明和安全出口情况。

（三）消防设施、器材配置及有效情况。

（四）消防安全标志设置及完好、有效情况。

（五）用火、用电有无违章情况。

（六）内部教职工消防知识掌握情况。

（七）消防安全重点单位（部位）管理情况。

（八）易燃易爆危险物品和场所防火防爆措施落实情况以及其他重要物资防火安全情况。

（九）防火巡查落实及记录情况。

（十）其他需要检查的内容。

第二十三条  学校消防安全重点单位（部位）应当进行每日防火巡查，并确定巡查的人员、内容、部位和频次，填写《每日防火巡查记录表》（见附件9）。巡查的内容主要包括：

（一）用火、用电有无违章情况。

（二）安全出口、疏散通道是否畅通，安全疏散指示标志、应急照明是否完好。

（三）消防设施、器材和消防安全标志是否在位、完整。

（四）常闭式防火门是否处于关闭状态，防火卷帘下是否堆放物品影响使用。

（五）消防安全重点单位（部位）的人员在岗情况。

（六）其他消防安全情况。

消防安全巡查人员应当及时纠正消防违章行为，妥善处置火灾隐患，无法当场处置的，应当立即报告。

第二十四条  对于不能及时消除的火灾隐患，隐患单位应提出整改方案、期限以及负责整改的部门、人员，并向单位消防安全责任人报告。对于随时可能引发火灾或者一旦发生火灾将严重危及人身安全的危险部位，应当立即停止使用。任何单位和个人对党委保卫部下发的整改通知书不得拒签，各单位不能及时整改的要立即向上级主管领导报告。

第二十五条  对于涉及属地规划布局等学校不能解决的重大火灾隐患，学校将及时向上级主管部门或者当地人民政府报告。

第二十六条  火灾隐患整改完毕后，整改单位应将整改情况记录报送相应的消防安全责任人签字确认后存档备查，并报学校消防安全管理工作专班办公室备案。

第五章  消防安全教育和培训

第二十七条  学校各单位应将师生员工的消防安全教育和培训纳入本单位年度工作计划，积极开展消防安全宣传与安全教育，使师生员工了解防火、灭火知识，掌握报警、扑救初起火灾和自救、逃生方法。党委保卫部应积极联系社会消防救援培训机构，为各单位培训提供支持。

消防安全宣传教育和培训的主要内容包括：

（一）国家消防工作方针、政策，消防法律、法规。

（二）本单位、本岗位的火灾危险性，火灾预防知识和措施。

（三）有关消防设施的性能、灭火器材的使用方法。

（四）报火警、扑救初起火灾和自救互救技能。

（五）组织、引导在场人员疏散的方法。

（六）督促教育职工使用合格电子设备充电器及购买使用符合国家安全标准的电动自行车、电动助力车、电动汽车，组织签订《新乡医学院三全学院电动汽车、电动自行车安全承诺书》（见附件10），因违反上述要求造成的火灾事故，需承担全部刑事和经济责任。

第二十八条  学务部、外事部、各书院、院（部）应采取以下措施对学生进行消防安全教育，使其了解防火、灭火知识，掌握报警、扑救初起火灾和自救、逃生方法。

（一）开展学生自救、逃生等消防安全常识的模拟演练，每学年至少组织一次消防演练。

（二）对每届学生进行消防安全教育和培训（不少于4学时），积极开展校园安全用电、充电，宿舍安全用电等防火安全教育，督促教育学生使用合格电子设备充电器及购买使用符合国家安全标准的电动自行车，组织学生签订承诺书，因违反上述要求造成的火灾事故，需承担全部刑事和经济责任。

（三）对进入实验室的学生由实验室所在单位进行必要的安全技能和操作规程培训。

（四）每学年至少举办一次消防安全专题讲座。

第二十九条  党委保卫部每年定期组织对各单位新进教职工进行岗前消防安全培训。

消防安全重点单位（部位）对职工每年至少进行一次消防安全培训。

第三十条  以下人员应按照学校消防安全管理工作专班办公室统一安排接受消防安全培训：

（一）学校及各单位的消防安全责任人、消防安全管理人。

（二）专职消防管理人员、学生宿舍管理人员。

（三）消防控制室值班、操作人员。

（四）其他依照规定应接受消防安全培训的人员。

第六章  灭火、应急疏散预案和演练

第三十一条  学校各单位、消防安全重点单位（部位）应当制定并根据实际情况及时调整完善灭火和应急疏散预案，灭火和应急疏散预案报党委保卫部备案。

灭火和应急疏散预案应当包括以下内容：

（一）组织机构包括：指挥协调组、灭火行动组、通信联络组、疏散引导组、安全防护救护组。

（二）报警和接警处置程序。

（三）应急疏散的组织程序和措施。

（四）扑救初起火灾的程序和措施。

（五）通讯联络、安全防护救护的程序和措施。

（六）其他需要明确的内容。

第三十二条  学校消防安全重点单位应当按照灭火和应急疏散预案每年至少组织一次消防演练，并结合实际，不断完善预案；各单位在组织消防演练时需填写《新乡医学院三全学院消防培训演练备案表》（见附件11），并上报党委保卫部。

第三十三条  任何单位或个人发现火灾应当立即拨打火警电话：119和学校党委保卫部值班电话：7375119或7375110。在消防救援部门或校内消防人员未到达火灾现场前，有关单位应立即启动本单位应急预案，根据实际情况迅速组织力量扑救初始火灾和疏散。

第三十四条  党委保卫部接警后，应立即赶赴火场，迅速组织火灾扑救、人员疏散、现场警戒、维持秩序和现场调查，并将火灾情况上报学校主要领导。

在处置火警过程中，任何单位及个人要积极配合党委保卫部和消防救援部门开展工作。

第三十五条  火灾发生单位要配合消防部门、党委保卫部对火灾原因进行分析鉴定，并写出情况报告。

第三十六条  火灾扑灭后，事故单位和相关人员应当保护现场并接受事故调查，协助消防机构、党委保卫部调查火灾原因、统计火灾损失。

第七章  责任追究

第三十七条  对未依法履行或者不正确履行消防安全职责的单位或个人，有以下行为之一的，可视情节对相关单位进行约谈、通报批评或年度安全管理考核“一票否决”，应视情节对相关责任人员进行书面检查、诫勉谈话或通报批评：

（一）损坏、挪用或者擅自拆除、停用消防设施、器材的。

（二）占用、堵塞、封闭疏散通道、安全出口或者有其他妨碍安全疏散行为的。

（三）埋压、圈占、遮挡消火栓或者占用防火间距的。

（四）占用、堵塞、封闭消防车通道，妨碍消防车通行的。

（五）人员密集场所在门窗上设置影响逃生和灭火救援障碍物的。

（六）常闭式防火门处于开启状态，防火卷帘下堆放物品影响使用的。

（七）对火灾隐患经相关部门通知后不及时采取措施消除的。

（八）其他影响消防灭火救援和疏散的行为。

第三十八条  对以下违反学校消防安全规定及相关要求的单位或个人，但尚未造成严重后果的，有以下行为之一的，可视情节对相关单位进行约谈、通报批评、停止实验、生产或年度安全管理考核“一票否决”，应视情节对相关责任人员进行书面检查、诫勉谈话或通报批评：

（一）举办大型活动，主办单位未确定专人负责消防安全工作和落实消防安全措施的。

（二）在校园内具有火灾、爆炸危险等重点部位使用明火或抽烟等行为的。

（三）在校园内违反有关消防技术标准和管理规定生产、储存、运输、销售、使用、销毁易燃易爆危险品的。

（四）指使或者强令他人违反消防安全规定，冒险作业的。

（五）因特殊情况需要进行电、气焊等动火作业时，动火部门和人员未办理审批手续、未落实现场监护人和未落实安全措施的。

（六）其他易引发火灾、造成严重后果的行为。

第三十九条  因管理工作不到位、履职尽责不到位、违反国家消防法律法规和学校消防安全管理办法相关规定等原因造成过失等行为的单位或个人，有以下行为之一的：

（一）过失引起火灾的，包括在校园内办公、住宿等场所用火或抽烟等引发明火的，在校园内违规使用大功率电器或使用电器不当引发明火的。

（二）在火灾发生后阻拦报警，或者负有报告职责的人员不及时报警的。

（三）扰乱火灾现场秩序，或者拒不执行火灾现场指挥人员指挥，影响灭火救援的。

（四）故意破坏或者伪造火灾现场的。

（五）擅自拆封或者使用被消防机构和学校相关部门查封的场所、部位的。

（六）谎报火警或编造、传播虚假火警信息的。

（七）阻碍消防机构和学校相关部门开展消防安全工作的。

（八）其它引发火灾和不配合火灾处理的行为。

情节轻微且公安机关消防机构认为可以由学校处理的，则由学校消防安全管理工作专班召集相关职能部门，对火灾造成的实际经济损失及负面影响的情况进行评估后，责令其赔偿相应损失，追究其相应责任。

造成严重经济损失，但无人员伤亡的，按照《新乡医学院三全学院落实六项工作主体责任》对相关单位年度安全管理考核实施一票否决。对相关责任人员，按以下两种情况进行责任追究：

（一）火灾事故造成直接经济损失在3万元以下（含3万元），对相关责任人员进行诫勉谈话、通报批评，取消评奖评优、职级职务晋升资格，或相应的行政、纪律处分及组织处理，责令其赔偿相应损失，同时按照上级主管部门、政府部门的处理意见进行处理。

（二）火灾事故造成直接经济损失在3万元以上，对相关责任人员进行取消评奖评优、职级职务晋升资格，或相应的行政、纪律处分及组织处理，责令其赔偿相应损失，同时按照上级主管部门、政府部门的处理意见进行处理。

前款规定中，直接责任人为学生的，按照《新乡医学院三全学院学生管理手册》《新乡医学院三全学院国际学生手册》有关规定进行纪律处分，并赔偿相应损失；不能明确责任的，由相关单位负责人和负有管理职责的人员承担相应责任。

第四十条  学校内发生重大火灾事故的单位由公安机关消防机构立案处理，根据公安机关、消防机构查明的火灾原因和责任认定意见，追究学校相应的各级消防安全责任人、消防安全管理人、直接责任人的法律责任，并且根据情节轻重给予相关责任人党纪、行政处分，同时取消该单位当年各类评奖评优资格和相关人员晋职晋级资格；情节特别严重、涉嫌违法犯罪的，及时移交司法机关处理。

第四十一条  学校消防安全管理工作专班依据相关法律法规组织相关职能部门实事求是、客观公正地开展调查。涉及追责问责的情况，学校消防安全管理工作专班办公室将提请学校启动调查程序，并指定牵头组织调查的部门。

需要组织处理或实行党纪、行政处分的，应当将有关材料及时移送纪委或人力资源部，同时负责调查的部门对有关人员的责任作出界定，并提出处理建议，由校纪委、人力资源部按照职责权限依纪依规进行处理；涉嫌违法犯罪的，移交司法机关处理。

第八章  消防经费

第四十二条  学校消防工作专项经费纳入学校预算，用于保障消防工作需要。

第四十三条  学校安排专项经费用于整改重大火灾隐患，维修保养、检测、改造消防专用给水管网、消防专用供水系统、灭火系统、自动报警系统、防排烟系统、消防通讯系统、消防监控系统等消防设施。

第四十四条  学校安保设施维护经费用于学校内部消防器材的配置、维修、更新、灭火和应急疏散的备用设施、材料、以及消防宣传教育、培训等，保证学校消防工作正常开展。

第四十五条  消防经费使用坚持专款专用、统筹兼顾、保证重点、勤俭节约的原则，不得挤占、挪用。

第九章  附  则

第四十六条  本办法未尽事宜，由学校消防安全管理工作专班办公室按照《中华人民共和国消防法》《高等学校实验室消防安全管理规范》《高等学校消防安全管理规定》及其他法律法规执行，本办法条款如与国家新颁布的法律、法规、规章不一致的，按照国家新颁布的法律、法规、规章执行。

第四十七条  本办法由学校消防安全管理工作专班办公室负责解释，自发布之日起施行。

附件: 1.新乡医学院三全学院消防安全隐患排查台账

2.新乡医学院三全学院来校施工单位情况登记表

3.新乡医学院三全学院校内大型活动消防备案表

4.新乡医学院三全学院拆除、移动或改造消防设施

申请表

5.新乡医学院三全学院改扩建装修工程消防备案表

6.新乡医学院三全学院动火作业审批表

7.单位消防档案

8.新乡医学院三全学院消防安全隐患自查表

9.每日防火巡查记录表

10.新乡医学院三全学院电动汽车、电动自行车

安全承诺书

11.新乡医学院三全学院消防培训演练申请表

附件1

新乡医学院三全学院消防安全隐患排查台账

| 单位 | 序号 | 问题隐患 | 责任单位 | 负责人 | 整改措施 | 整改时限 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |

填报单位（公章）：             填报人：            填报时间：         主管校领导：

填表说明：1.“问题隐患”栏填写检查中发现的问题和隐患；

2.“责任单位”栏填写负责维修、整改的单位；

3.“负责人”栏填写本单位安全管理员（或网格长）和负责维修、整改单位的联系人。

附件2

- 新乡医学院三全学院来校施工单位情况登记表

| 施 工 单 位 情 况 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 施工单位名称 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 所属 地区 |  |  |  |  |
| 工程种类 |  |  |  |  |  |  |  | 资质 等级 |  |  |  |  | 隶属 部门 |  |  |  |  |
| 人员总数 |  |  |  |  | 机动车数量 |  |  |  |  |  |  | 大型设备 名称和数量 |  |  |  |  |  |
| 校内 施工项目 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 施工日期 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 施工 地点 |  |  |  |  |  |
| 有无易燃 易爆物品（若有，请附页说明） |  |  |  |  |  |  | 有无危险 化学品（若有，请附页说明） |  |  |  |  |  | 有无放射 性物品（若有，请附页说明） |  |  |  |  |
| 有无 特种设备（若有，请附页说明） |  |  |  |  |  |  | 有无 特殊工种（若有，请附页说明） |  |  |  |  |  | 是否持证（若有，请附页说明） |  |  |  |  |
| 施 工 单 位 安 全 责 任 人 情 况 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 姓名 |  |  |  |  |  | 性别 |  |  |  | 出生 日期 |  |  | 民族 |  |  | 照片 |  |
| 身份证号 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 现住址 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 单位电话 |  |  |  |  |  |  |  | 手机 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 注意事项 |  | 1.登记表须由施工单位安全责任人本人认真填写（用签字笔或钢笔）； 2.填写内容必须真实详细，不得隐瞒、作假； 3.责任人将对本施工单位消防安全保卫负有全面责任，发生消防安全问题，责任人将承担全部责任； 4.施工单位的所有人员在新乡医学院三全学院施工期间必须遵守国家法律和学校相关规定，对违反者将根据相关规定予以处理； 5.施工单位与学校签约方签订《校园改扩建、装饰装修工程消防意见书》之日起，必须服从保卫部门管理，听从管理人员指挥，并接受管理人员检查和监督。 责任人（签名）： 年 月 日 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 签约部门 |  | 单 位： （盖章） 年 月 日 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

附件3

- 新乡医学院三全学院校内大型活动消防备案表

| 活动名称 |  |  |  | 活动时间 |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 主办单位 |  |  |  | 负责人 联系电话 |  |  |
| 承办单位 |  |  |  | 负责人 联系电话 |  |  |
| 主要内容 |  |  |  |  |  |  |
| 安全保卫 措施 | 1.大型活动坚持“谁主办、谁负责”的原则； 2.活动方案是否包括安全防范措施（是□ 否□）； 3.活动方案是否包括消防安全应急预案（是□ 否□）； 4.活动开始前主办（承办）单位是否进行安全检查和应急演练（是□ 否□）； 5.活动过程中是否安排安全工作人员巡查（是□ 否□），巡查人： |  |  |  |  |  |
| 主要来宾 |  |  |  |  |  |  |
| 活动场地 |  |  | 提供场地 部门意见 |  | 盖章 |  |
| 参加人数 | 校内人数 | 人 | 进校车辆 |  | 大巴 | 辆 |
|  | 校外人数 | 人 |  |  | 小型车 | 辆 |
| 主办单位 意见 | 负责人签字（盖章）： |  | 学校分管领导批示 |  |  |  |
| 党委保卫部意见 | 负责人签字（盖章）： |  | 院长办公室意见 |  | 负责人签字（盖章）： |  |

注：此表一式两份，主办单位、党委保卫部各备案一份。

附件4

- 新乡医学院三全学院

- 拆除、移动或改造消防设施申请表

| 申请单位 |  | 联系人 |  | 联系方式 |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 移动、拆除或改造消防设施的原因（可另附页） |  |  |  |  |  |
| 移动、拆除或改造消防设施的主要内容及所在位置（如烟感、喷淋、应急灯、室内消火栓等，可另附页） |  |  |  |  |  |
| 单位意见（须单位负责人签字并盖章） |  |  |  |  |  |
| 党委保卫部审核意见 |  |  |  |  |  |
| 备注 | 移动、拆除、改造的消防设施包括烟感、喷淋、室内外消火栓、应急灯、疏散指示标志、灭火器等设施和设备。 |  |  |  |  |

办理须知：

1.办理人员须为本校教职工。

2.相关审批需要的证明材料、施工方案和现场图纸须提交完备。

附件5

- 新乡医学院三全学院改扩建装修工程消防备案表

| 学校项目 主管单位 | 项目名称 |  |  | 项目地点 |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 项目负责人 |  |  | 电 话 |  |  |  |
|  | 现场安全监管人员 |  |  | 电 话 |  |  |  |
|  | 工程起止时间 |  |  | 年 月 日至 年 月 日 |  |  |  |
| 乙方施工单位 |  |  | 负责人 |  |  |  |  |
|  |  |  | 身份证 | 复印件附后 |  |  |  |
|  |  |  | 手 机 |  |  |  |  |
| 营业执照 | 附后 |  | 企业资质 | 复印件附后 |  |  |  |
| 项目合同 | 附后 |  |  |  |  |  |  |
| 施工现场 安全责任人 | 姓名 |  |  |  | 手 机 |  |  |
|  | 身份证号 | 复印件附后 |  |  |  |  |  |
| 电气焊工 | 姓名 | 身份证号（复印件附后） |  |  |  | 职业资格证 |  |
|  |  |  |  |  |  | 复印件附后 |  |
|  |  |  |  |  |  | 复印件附后 |  |
| 消防改造装修方案 | 附后 |  |  |  |  |  |  |
| 消防项目图纸 | 附后 |  |  |  |  |  |  |
| 装饰材料说明材料检验报告 | 附后 |  |  |  |  |  |  |
| 现场防火 规章制度 | 附后 |  |  |  |  |  |  |
| 施工现场安 全防范措施 | 附后 |  |  |  |  |  |  |
| 应急处置预案 | 附后 |  |  |  |  |  |  |
| 项目主管单位 |  | 乙方施工单位 |  | 党委保卫部 |  |  |  |
| 负责人签字： 盖章： 年 月 日 |  | 负责人签字： 盖章： 年 月 日 |  | 审批意见： 负责人签字： 盖章： 年 月 日 |  |  |  |

注：此表党委保卫部备存，项目主管单位、乙方施工单位备案后留存复印件。

附件6

- 新乡医学院三全学院动火作业审批表

| 动火地点 |  |  |  |  |  |  |  | 明火操作类别 （请在“□”内， 画√） |  | □气焊、电焊、铅焊、锡焊、塑料焊等 □喷灯、火炉、液化器炉、电炉等 □烘烤、熬沥青、炒沙等 □明火取暖和明火照明等 □生产装置和罐区使用电动砂轮、风镐等 □其他_________ |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 动火日期 |  |  |  |  |  |  |  | 动火时间 |  | 日 时 分至 日 时 分 |  |  |  |  |  |
| 操作人姓名 |  |  | 操作证号 |  |  |  |  |  | 现场负责人 |  |  | 联系电话 |  |  |  |
| 明火操作理由： |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 现场监护人 及联系电话 |  |  |  |  |  |
| 动火人员是否持证 |  |  |  | 是□ | 否□ |  | 动火时是否有专人负责监护 |  |  |  |  |  |  | 是□ | 否□ |
| 是否配备灭火器等灭火设施 |  |  |  | 是□ | 否□ |  | 动火是否穿戴规定的劳动保护用品 |  |  |  |  |  |  | 是□ | 否□ |
| 是否有安全预案 |  |  |  | 是□ | 否□ |  | 是否与可燃物保持适当安全距离，并设置相关警戒标识 |  |  |  |  |  |  | 是□ | 否□ |
| 其他相关安全措施： |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 填表人： 联系电话： 填表日期： |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 施工单位（盖章）： 负责人： 日期： |  |  |  |  | 校内主管单位（盖章）： 负责人： 日期： |  |  |  |  |  | 党委保卫部意见（盖章）： 负责人： 日期： |  |  |  |  |
| 说明：1、凡在校内进行明火操作，均须填写此表审批，经批准后方可进行操作，手续未办妥，自行动用明火将追究有关人员责任； 2、明火操作，必须遵守《动火作业安全规定》（附后），并按规章、流程操作，提高警惕，做好安全防火措施，确保安全，完工后必须加强检查，以免火险隐患遗漏，发生事故责任由施工单位承担； 3、本表一式三份（正反打印），审批后，一份交党委保卫部消防管理中心存档，一份交校内使用单位或施工管理单位，一份操作人员自留，凭批准后的审批表施工； 4、附件内容：安全预案、现场负责人、监督人身份证明复印件、操作人员证件复印件。 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

- 动火作业安全规定

动火前“九不”

1.防火、灭火措施未落实不动火。

2.周围的杂物和易燃品、危险品未清除不动火。

3.附近难以移动的易燃结构物未采取安全防范措施不动火。

4.凡盛装过油类等易燃、可燃液体的容器、管道用后未清洗干净不动火。

5.在进行高空焊割作业时，未清除地面的可燃物品和采取相应防护措施不动火。

6.储存易燃易爆物品的仓库、车间和场所未采取安全措施，危险性未清除不动火。

7.未配备灭火器材或器材不足不动火。

8.地下室、地沟及检查井等密闭空间未探明是否有可燃气体，无排风设施不动火。

9.现场安全负责人不在场不动火。

动火中“四要”

1.现场监护人要坚守岗位。

2.现场负责人、监护人和动火作业人员要加强观察、精心操作，发现不安全苗头时，立即停止动火。

3.一旦发生火灾或爆炸事故时要立即报警和组织扑救。

4.动火作业人员要严格执行安全操作规程。

动火后“一清”

1.完成动火作业后，动火人员和现场责任人要彻底清理动火作业现场，并确认无火灾隐患后才能离开。

附件7

单

位

消

防

档

案

单位名称

建档日期

消防安全责任人

为认真贯彻落实《高等学校消防安全管理规定》，推动我校消防安全工作扎实开展，全力维护校园消防安全，我校依据“谁主管 谁负责 谁使用 谁负责”的原则，进一步明确消防安全责任。

为本单位消防安全责任人（本单位行政正职领导），全面负责我单位的消防安全工作。履行以下职责（消防安全责任人职责）：

（一）落实学校消防安全管理相关规定，制定并落实本单位的消防安全制度和消防安全操作规程，制定本单位（消防安全年度工作计划，组建本单位志愿消防队）；

（二）开展本单位人员的消防安全宣传教育；

（三）制定本单位消防应急预案，通过演练不断完善预案；

（四）进行内部消防安全检查，做好检查记录，及时整改消防安全隐患；

（五）保证本单位范围内疏散通道、安全出口畅通，按时对消防设施设备、安全疏散指示标志及应急照明设施进行检查；

（六）拆除、移动或改造消防设施，动火作业应当在施工前将方案上报党委保卫部审核并备案；

（七）采取措施处置火灾事故，及时报警、迅速组织人员疏散和扑救初起火灾，保护火灾现场，接受事故调查；

（八）对于有出租业务的部门，消防安全管理工作由出租单位负责，承租单位应遵守出租单位的消防安全管理规定和其他约定事项；

（九）学校规定的其他消防安全职责。

单位名称（公章）

责 任 人：

年  月  日

注：此表一式2份，填报单位留存1份，党委保卫部存档备查。

消防安全管理人

为进一步落实“谁主管、谁负责，谁使用、谁负责”的原则依据《中华人民共和国消防法》及《高等学校消防安全管理规定》规定，为切实做好消防安全工作，       同志为本单位消防安全管理人（本单位中层副职或单位指定人员），全面负责我单位的消防安全工作。履行以下职责（消防安全管理人职责）：

（一）受消防安全责任人的委托，负责本单位日常消防安全工作；

（二）督促、检查各岗位消防安全责任的落实；

（三）组织拟订本单位年度消防工作计划。组织开展、实施防火检查，做好检查记录，及时掌握本单位整体消防状况，做好火灾隐患整改工作；

（四）组织实施对本单位消防设施、灭火器材和消防安全标识的维护保养，确保其完好有效，确保疏散通道和安全出口畅通；

（五）组织开展消防知识、技能的宣传教育和培训，组织（灭火、应急疏散预案）的制定、实施和演练；

（六）消防安全管理人应定期向消防安全责任人报告本单位消防安全情况，及时报告涉及消防安全的重大问题。

消防管理人：

年   月   日

注：此表一式2份，填报单位留存1份，党委保卫部存档备查。

消防安全员名单

消防安全责任人签字：　       消防安全管理人签字：          填报时间：

| 序号 | 单位 | 姓名 | 联系方式 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 |  |  |  |  |
| 2 |  |  |  |  |
| 3 |  |  |  |  |
| 4 |  |  |  |  |
| 5 |  |  |  |  |

- 附件8

- 新乡医学院三全学院消防安全隐患自查表

| 单位（场所） 名 称 |  |  | 行政主要 负责人 |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 场所用途 | □办公 □宿舍 | □实验室 □餐厅 |  |  |
|  | □仓库 □教学 | □体育馆 □其他用途（可注明） |  |  |
| 一、消防安全制度、消防档案及消防培训 1.□是□否 建立健全消防安全制度和保障消防安全的操作规程，并公布执行； 2.□是□否 确定消防安全责任人、消防安全管理人、各区域消防安全员； 3.□是□否□不涉及 确定本单位消防安全重点部位，并明确消防安全管理的责任部门和责任人，并张贴于明显部位； 4.□是□否 严格按照学校统一规范建立健全消防档案； 5.□是□否 对每名职工至少每年进行一次消防安全培训； 6.□是□否 对新上岗的员工进行上岗前的消防安全培训； 7.□是□否 消防安全重点单位至少每半年组织一次灭火逃生演练；其他单位至少每年组织一次灭火逃生演练。 |  |  |  |  |
| 二、安全疏散、消防设施设备 1.□是□否 未结合本单位实际制定可操作的灭火和应急疏散预案； 2.□是□否 未在校内举办文艺、体育、集会、招生和就业咨询等大型活动前进行报备； 3.□是□否 占用、堵塞、封闭疏散通道、安全出口； 4.□是□否 在人员密集场所的门窗上设置影响逃生和灭火救援的障碍物； 5.□是□否 消防应急照明、疏散指示标志保持完好有效； 6.□是□否□不涉及 混合生产经营场所不同独立单位间的分隔占用疏散通道、锁闭安全出口，不能保证各自独立的疏散楼梯。 |  |  |  |  |
| 三、火源气源管理 1.□是□否□不涉及 校园改扩建、装饰装修工程涉及消防设施的项目进行报备； 2.□是□否□不涉及 违规存放、使用易燃易爆危险品； 3.□是□否□不涉及 各单位动火施工不报告、不履行审批手续。 |  |  |  |  |
| 四、电源管理 1.□是□否□不涉及 电线连接不规范、存在私拉乱接现象； 2.□是□否□不涉及 违章带负荷拉、合闸； 3.□是□否□不涉及 电线电缆未穿管保护，直接穿越易燃可燃材料，开关、插座直接安装在易燃可燃材料上； 4.□是□否□不涉及 照明灯具与可燃物未保持可靠安全距离，未采取隔热、散热等措施； 5.□是□否□不涉及 违规使用未经产品质量认证的大功率电器或移动插排； 6.□是□否□不涉及 电动汽车、电动自行车（蓄电池）违规在室内停放或拉线充电。 |  |  |  |  |
| 五、防火分隔 1.□是□否□不涉及 防火门、防火卷帘、防火墙等损坏严重，不具备防火分隔功能； 2.□是□否□不涉及 电缆井、管道井等防火封堵不严密； 3.□是□否□不涉及 混合生产经营场所内违规设置员工宿舍、堆放杂物。 |  |  |  |  |
| 六、实验室内管理人员及消防器材 1.□是□否□不涉及 未按要求设置危险化学品、大功率实验仪器安全管理人员，并经过上岗培训； 2.□是□否□不涉及 未按要求设置室内干粉灭火器、水基灭火器、二氧化碳灭火器、灭火毯、防烟面具； 3.□是□否□不涉及 消防设施系统损坏瘫痪无法正常使用，不具备防灭火功能。 4.□是□否□不涉及 未按要求增设大功率电器。 |  |  |  |  |
| 七、防火巡查检查 1.□是□否 消防安全重点单位以及人员密集场所应进行每日防火巡查。其他单位可以根据需要组织防火巡查。 2.□是□否 消防安全重点单位以及人员密集场所应进行每月防火检查。其他单位可以根据需要组织防火检查。 3.□是□否 防火巡查和检查应及时填写《防火巡查记录表》和《新乡医学院三全学院消防安全隐患排查台账》，并注明火灾隐患及整改情况。 |  |  |  |  |
| 八、学校各单位管理责任落实 1.□是□否 未制定灭火疏散预案； 2.□是□否 未落实全员消防培训、疏散演练； 3.□是□否 □不涉及 装饰、装修时电工、电焊工等特种作业人员未持证上岗，不掌握消防安全操作规程； 4.□是□否□不涉及 宿舍保安、宿管员等不熟悉安全出口，不具备组织逃生自救能力； 5.□是□否□不涉及 外包外租场所的租赁双方未签订消防安全协议，未明确消防安全责任及管理职责； 6.□是□否□不涉及 人员密集场所及其配套冷库室内保温材料燃烧性能不符合要求； 7.□是□否□不涉及 违规使用聚丙烯、聚乙烯、聚氨酯、聚苯乙烯等材质的易燃可燃材料尤其是塑料绿植，进行装饰装修； 8.□是□否□不涉及 违章搭建易燃可燃材料夹芯彩钢板建筑。 |  |  |  |  |
| 九、初期火灾处置 1.□是□否□不涉及 未按要求组建志愿消防力量； 2.□是□否□不涉及 未结合本单位实际制定可操作的扑救初起火灾的程序和措施； 3.□是□否□不涉及 混合生产经营场所未建立消防联勤联动机制，发生火灾等紧急状况时无人第一时间通知并组织疏散。 |  |  |  |  |
| 备注： |  |  |  |  |

注：此表每月进行消防安全检查后填报。

自查情况属实。本单位（场所）提供的相关材料真实有效，如与实际不符，自愿承担相应法律后果。

单位名称：                    消防安全责任人（签字）：

- 附件9

- 每日防火巡查记录表

巡查日期：          年        月        日

| 巡查时间 |  | 巡查部位 | 存在的隐患和问题 | 整改要求和整改情况 | 巡查人员签字 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 重点防控时间 |  |  |  |  |  |
| 其他时间 |  |  |  |  |  |
| 消防安全管理人意见及签字： |  |  |  |  |  |

附件10

新乡医学院三全学院

电动汽车、电动自行车安全承诺书

本人将严格遵守国家道路交通安全管理相关规定，服从学校交通安全管理，并郑重承诺如下：

1.确保电动汽车、电动自行车符合国家标准，车身稳定牢固，各零部件齐全有效，充电器安全性能良好。

2.在指定区域有序停放，并摆放整齐，不在室内场所、疏散通道、安全出口及电器、燃气设施周边停放。

3.在指定充电桩处进行充电，不私接电源、不私拉电线、不私拉插线板，不使用“三无”、假冒、伪劣产品进行充电，不拆卸电池到室内充电，不在下雨天充电。

4.严格遵守校园交通管理规定，按照道路交通标识线行驶，不逆行、不超速，主动避让行人和非机动车辆。

5.如发生逆行、超速、违规停放、违规充电及其他违规行为，自觉接受学校批评、教育和警告。如造成交通、火灾等安全事故，依法自行承担相应的刑事和民事责任。

单  位：

承诺人：

时  间：

附件11

- 新乡医学院三全学院消防培训演练申请表

| 单位名称 |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 事项类型 （可多选） | □宣讲 □逃生 □演练 |  |  |
| 受众人群 （可多选） | □学生 □教工 |  |  |
| 主办部门 | 党委保卫部 |  |  |
| 协办部门 |  |  |  |
| 事项说明 | 申请内容： 1.消防培训的受众人群、时间、地点。 2.消防培训的方式：知识讲座、消防演练。 3.联系人电话。 |  |  |
| 申请部门 （领导签字或盖章） |  | 党委保卫部消防管理人员 |  |
| 党委保卫部负责人 |  |  |  |
| 备注 |  |  |  |

注：此表一式两份，一份交党委保卫部，一份保管至本部门消防档案。

新乡医学院三全学院院长办公室 2024年6月7日印发